CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….,  ngày ….. tháng…… năm 201…

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình:……………………………………………………………………….

Hạng mục:………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………

I.Thành phần tham dự:

1.Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:……………………………………………

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

2.Đại diện đơn vị thi công:……………………………………………………

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

3.Đại diện các ban, ngành hữu quan:…………………………………………

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

Ông:…………………………………..  Chức vụ:……………………………….

II. Nội dung nghiệm thu:

1.Các tài liệu căn cứ nghiệm thu:

-Hồ sơ tài liệu thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

-Hồ sơ mời thầu, dự thầu được duyệt.

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng (nếu có)

-Kết quả thí nghiệm:……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

-Chứng chỉ xuất xưởng:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

2.Phương pháp kiểm tra:………………………………………………………

3.Đối tượng nghiệm thu: (ví dụ tham khảo)

| Stt | Tên vật liệu | Quy cách vật tư |  | Nhãn hiệu |  | Nhận xét (đạt, không) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự thầu được duyệt | Thực tế | Dự thầu được duyệt | Thực tế |  |
| 1 | Xi măng |  |  | Hà Tiên 2 | Hà Tiên 2 |  |
| 2 | Gạch thẻ | 4×8×19 | 4×8×19 | Sa Đéc | Sa Đéc | Đạt |
| 3 | Gạch ống | 8×8×19 | 8×8×19 | Sa Đéc | Sa Đéc | Đạt |
| 4 | Tole sóng vuông mạ màu | D 4.5dem | D 4.5dem | Hoa Sen | Hoa Sen | Đạt |
| 5 | Thép tròn Φ6, 8 | X | X | Miền Nam | Miền Nam | Đạt |
| 6 | Thép tròn Φ10, 12, 14, 16 | X | X | Miền Nam | Miền Nam | Đạt |
| 7 | Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính (hệ 700) | Kính D5mm | Kính D5mm | LD Việt Nhật | LD Việt Nhật | Đạt |
| 8 | Gạch lát nền | 400×400 | 400×400 | Đồng Tâm | Toroma | Đúng văn bản Chấp thuận thay đổi số: |
| 9 | Gạch ốp | 250×400 | 250×400 | Đồng tâm | Toroma | Đúng văn bản Chấp thuận thay đổi số: |
| 10 | Automat các loại | 10A, 20A | 10A, 20A | Panasonic | Panasonic | Đạt |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

-Các ý kiến khác:…………………………………………………………………

4. Kết luận:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

| GIÁM SÁT THI CÔNG | KỸ THUẬT THI CÔNG |
| --- | --- |

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ HỮU QUAN